# Załącznik Nr 1 do SIWZ

WYMIANA SZAFEK W SZATNIACH KRYTEJ PŁYWALNI

I WYMIANA  ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA

### OPIS TECHNICZNY

  - Opis funkcjonalny systemu obsługi:

Przedmiotem postępowania jest wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) na Krytej Pływalni w Sierpcu

System deklarowany jest celem prowadzenia sprawnej i rzetelnej obsługi klienta wraz z rozliczaniem opłat za korzystanie z usług basenu. Minimalne wymagania do przedmiotowego systemu opisano poniżej. Ponadto Zamawiający posiada oprogramowanie biurowe Pakiet Libre Office 5.4, które zamierza wykorzystać na komputerach kasowych. Skład rzeczowy przedmiotowego ESOK opisano poniżej.

Wszystkie dokumenty należy odczytywać łącznie.

Procedura obsługi klienta w ramach ESOK:

- klient uiszcza opłatę wstępną w kasie wejściowej obiektu, której wysokość zależy od taryfy obowiązującej danego klienta (wejście normalne, ulgowe  i inne). Dodatkowo po uiszczeniu opłaty klient otrzymuje zainicjowany pasek na rękę z identyfikatorem zbliżeniowym (transponderem) służącym do wejścia przez kołowrót oraz otwarcia szafki ubraniowej . Ceny obowiązują według cennika oraz czasu pobytu.

- następnie klient otwiera kołowrót wejściowy zbliżając pasek do czytnika wejściowego zamontowanego przy kołowrocie, od tego momentu system ESOK nalicza czas pobytu na obiekcie z uwzględnieniem 15 min. na przebranie.

- klient otwiera szafkę –  otwarcie odbywa się za pomocą transpondera.

- w trakcie przebywania na terenie obiektu ma możliwość korzystania z oferty basenu.

- po skorzystaniu z oferty i ponownym przebraniu się klient udaje się do kasy, gdzie kasjer odczytuje pasek klienta na czytniku kasowym a system ESOK automatycznie nalicza opłatę uzależnioną od czasu pobytu. Jeżeli klient przekroczy deklarowany i opłacony na wejściu czas pobytu to pojawia się dopłata, którą musi uregulować przed opuszczeniem obiektu.

- System ESOK powinien posiadać możliwość podłączenia Automatu wydającego paski, który  będzie umożliwiał dokonanie zakupu i wydania paska basenowego.

- System ESOK powinien posiadać możliwość podłączenia Automatu rozliczeniowego , który  będzie umożliwiał dokonanie dopłaty za przekroczony czas.

-  po pobraniu opłaty kasjer wypuszcza klienta kołowrotem wyjściowym sterowanym z pulpitu w  kasie.

- dla obsługi grup zorganizowanych oraz osób niepełnosprawnych przewiduje się zastosowanie bramki uchylnej zamontowanej przy kasie wejściowej i wyjściowej,

- obsługa sprzedaży fiskalnej usług biletowych z możliwością wystawienia faktur VAT do paragonu i bez paragonu oraz korekt faktur z pełną automatyzacją naliczenia opłaty wg  parametrów konfiguracyjnych cennika z możliwością jej zmiany.

System będzie umożliwiał:

- bieżącą prezentację ilości osób znajdujących się na terenie obiektu dla operatorów systemu,

- obsługę wielu taryf cenowych  (bilety normalne, ulgowe i inne)

- współpracę z drukarkami fiskalnymi, laserowymi obsługiwanymi przez system windows

- współpracę ONLINE z czytnikami ESOK: czytnik kasowy i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu,

- definiowanie na poziomie operatora uprawnienia do poszczególnych opcji programu,

- pełną kontrolę parametrów pracy programu z poziomu administratora,

- zaawansowany system zapisywania operacji wykonywanych przez operatorów jak również zdarzeń na czytnikach,

- internetową aktualizację systemu

- dostosowanie systemu do wymogów obowiązującego prawa podatkowego ( w tym dot.

podatku VAT) -  możliwość generowania  plików JPK.

-  aktualizację oprogramowania celem dostosowania do zmiany  przepisów podatkowych (kasy on- line).

Zakres niniejszego zadania obejmuje  następujące elementy:

- Przed wdrożeniem prac montażowo – instalacyjnych  systemu ustalenie z             Zarządzającym obiektem lokalizacji montażu niżej wymienionych urządzeń i wyposażenia, opracowanie harmonogramu przebiegu  poszczególnych prac oraz sporządzenie protokołu, na podstawie którego zostanie sporządzona Dokumentacja powykonawcza.

- dostawę,  instalację,  konfigurację  i  wdrożenie  systemu  ESOK

- dostawę i montaż sprzętu komputerowego w postaci komputerów kasowych,

- dostawę szafek basenowych z system dynamicznego przypisywania  nr szafek i możliwością     konfiguracji sposobu przypisania szafek :

- Jeden do jeden – oznacza to że transponder – pasek basenowy posiada wygrawerowany nr szafki i otwiera wyłącznie szafkę z podanym nr na pasku transponderze

- System przydzielania losowo – system polegający na przydzieleniu szafki w pierwszej wolnej z zakresu danego czytnika i sterownika

- System przydzielania losowego szafki – system polegający na wylosowaniu nr szafki podczas sprzedaży wejście na obiekt. i przydzieleniu do danego paska danej grupy szafek. System charakteryzuje się tym, że optymalizuje rozmieszczenie użytkownika obiektu w optymalny sposób wykorzystując pełen zakres i dostępność szafek w oparciu o procentowe zapełnienie szatni. Cechą główną jest przydzielenia zakresu zgodnie z operacją kasową co oznacza, że zakupione wejścia -miejsca szafkowe są rozmieszczane w najbliższej  odległości od siebie.

- Możliwość wyboru szafki przez użytkownika obiektu na dedykowanym czytniku z ekranem dotykowym. Klient obiektu sam wybiera szafkę na ekranie dotykowym czytnika szafkowego, która jest wolna.

Zamawiający oczekuje aby zaoferowany system umożliwiał wybór sposobu dostępu do szafek zgodnie z potrzebami Zamawiającego co do sposobu obsługi wydarzenia na obiekcie.

5.  serwera i urządzeń ESOK zgodnie z zestawieniem ilościowym niniejszego opisu;

6.  dostawę, montaż i konfigurację czytników RFID zlokalizowanych na terenie pływalni;

7.  wykonanie   niezbędnych   prac   montażowych   z   uwzględnieniem   obecnych   tras   kablowych    i  infrastruktury informatycznej;

8.  wykonanie dodatkowego okablowania, jeśli będzie to wymagane;

9.  przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi systemu;

10. przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.

11. obsługę gwarancyjną przez okres min. 24 miesiące na sprzęt i  wszystkie usługi.

12. współpraca wszystkich wymaganych w niniejszym opisie funkcjonalności z jedna wspólną bazą danych

13. obsługa systemu ESOK z poziomu przeglądarki internetowej

### Wymaga się, aby dostarczone oprogramowanie działało w technologii WEB, tj.: obsługa następowała  z poziomu przeglądarki internetowej.

  - Minimalne funkcje i możliwości, jakie musi spełniać oprogramowanie ESOK 
w zakresie:

stref dostępu musi umożliwiać:

- Dowolne przechodzenie pomiędzy strefami

- Przypisanie opłaty za czas pobytu w strefie.

- Przypisanie opłaty za wejście do strefy.

- Przypisanie opłaty za wypożyczenie sprzętu

- Ewidencjonowanie czasu pobytu w poszczególnych strefach.

- Zdefiniowanie czasu zaliczkowego,	po którym system rozpocznie naliczanie w strefie płatnej.

- Zdefiniowanie dowolnej ilości stref.

Definiowanie cennika musi umożliwiać:

- Opłatę za pobyt naliczaną z dokładnością do 1 min.

- Zróżnicowanie ceny w ciągu dnia.

- Zróżnicowanie ceny w ciągu tygodnia.

- Zróżnicowanie ceny w zależności od strefy.

- Zróżnicowanie ceny w zależności od czasu pobytu klienta na obiekcie.

- Zróżnicowanie ceny w zależności od typu klienta.

- Zróżnicowanie ceny w zależności od ulgi przysługującej klientowi.

- Dowolne naliczanie przedpłat.

- Wymuszania dopłat za gotówkę lub kartę płatniczą, np. płatność kartą a dopłata gotówką.

- Wymuszania dopłat gotówką lub kartą płatniczą za zdarzenia, np. zagubienie paska

transpondera.

- Dezaktywowanie wybranych form płatności.

- Kontrolę dostępu do stref dla danego typu klienta.

- Jednorazową opłatę za skorzystanie z usługi.

- Ustawienie minimalnego salda na koncie, jakie musi posiadać klient korzystający z karty stałego klienta.

- Definiowanie kaucji, bądź opłaty za wypożyczenie sprzętu.

- Definiowanie cen i terminów ważności karnetów na zajęcia zorganizowane

- Opłatę za zniszczenia i braki sprzętu

- Wypożyczenie sprzętu podczas wydawania paska klientowi i rozliczania wypożyczalni wraz 
z rozliczeniem rachunku

Obsługa programu ma umożliwiać:

- Pracę programu  w oparciu o przeglądarkę www.

- Logowanie kasjerów w celu identyfikacji wykonywanych czynności,

- Logowanie do systemu  za pomocą hasła lub karty operatorskiej,

- Dodawanie, usuwanie i zmianę operatorów,

- Różnicowanie poziomów uprawnień dla operatorów systemu,

- Przypisanie do poziomu uprawnień poszczególnych funkcji systemu.

- Prowadzenia obsługi restrykcji haseł dla użytkowników systemu (w tym wymuszanie zmiany haseł po danym czasie, blokada po błędnie wpisanym haśle, obostrzenia w tworzeniu haseł itd.)

- Zabezpieczenie przed dostaniem się do programu osób niepożądanych

- Zmiany i korekty w programie dostępne tylko dla wskazanych osób,

- Kontrolę ilości osób przebywających na obiekcie z uwzględnieniem stref,

- Kontrole czasu pobytu wprowadzonych na obiekt pasków,

- Wprowadzanie i modyfikację dostępnych pasków transponderowych,

- Obsługę kaucji kart stałego klienta

- Na stanowiskach kasowych zastosowanie system Windows, a baza danych winna operować 
w środowisku Linux ( wersja darmowa dla jednostek sektora finansów publicznych)

- Bezpośrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK – widoczna ma być bieżąca zajętość szafek, programowanie szafek z poziomu PC, możliwość otwarcia dowolnej szafki zdalnie – 
z poziomu aplikacji (tylko dla uprawnionych osób).

- Dostosowanie systemu do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (RODO) – funkcjonalność logowania, podglądu danych osobowych, użycia i modyfikacji danych oraz realizacji prawa do bycia zapomnianym.

- Podgląd na żywo osób będących w strefach aktualnie i od początku dnia z podziałem na strefy, 
w formie raportu

- Zidentyfikowanie klienta w przypadku zagubienia, bądź zniszczenia karty (środki na koncie nie przepadają)

- Możliwość weryfikacji Unijnego Certyfikatu COVID.

Sprzedaż i rozliczenia klienta za pomocą paska transponderowego ma umożliwiać:

- Sprzedaż powiązaną z paskiem transponderowym.

- Wydawanie paska za pomocą czytnika lub po wpisaniu kodu.

- Zwrot paska z rachunku grupowego.

- Dokonania rabatu zarówno kwotowego jak i procentowego – dotyczy sprzedaży biletów

- Dokonania zwrotu zakupionego biletu

- Wygenerowania raportów, udzielonych rabatów z podziałem na kasjerów, kwoty opisy rabatów itp.

- Wybieranie  rodzaju klienta – ulgowy, grupowy, normalny itd. zgodnie z zaimplementowanym cennikiem.

- Wybieranie rodzajów płatności – gotówka, karta płatnicza, przelew, BLIK, KSK itp.

- Zmiana statusów na liście transponderów: aktywny, używany, nieaktywny.

- Przedstawienie szczegółów rozliczenia: czasu i miejsca pobytu, dodatkowych usług.

- Zbiorowe  rozliczenie wszystkich usług zarejestrowanych na pasku.

- Rozliczanie wejść grupowych (z jednego rachunku) jednym paskiem transponderowym.

- Drukowanie paragonu po opłaceniu pobytu (po zamknięciu rachunku).

- Drukowania dodatkowego potwierdzenia podczas rozliczenia, jak też w razie potrzeby    w każdej chwili.

- Wgląd na listę dokumentów sprzedaży: rachunki, faktury.

- Wyświetlenie listy otwartych rachunków – możliwość rozliczenia z tego poziomu

- Wydruk faktur VAT na drukarce fiskalnej

- Wykonanie storno rachunku.

- W przypadku braku środków na koncie, automatyczne uzupełnienia salda podczas  rozliczenia wejścia na kartę.

- Dopisanie numeru NIP do paragonu dla klientów chcących wystawienia faktury

Rozliczanie klienta bez użycia paska transponderowego pozwoli na:

- Wyświetlanie listy otwartych rachunków – możliwość rozliczenia z tego poziomu,

- Możliwość rozliczenia paska z poziomu listy pasków będących w użyciu

- Zidentyfikowanie numeru paska w celu rozliczenia.

Obsługa kart stałego klienta (KSK) będzie powodować:

- Prowadzenie ilościowo - wartościowej ewidencji KSK w systemie.

- Zakładanie, likwidacje i edycję kont klientów dla KSK.

- Możliwość przypisania więcej niż jednej KSK do jednego konta.

- Możliwość usuwania KSK z konta.

- Przedstawienie i wydruk historii obrotów i zakupów z KSK.

- Pełną ewidencję różnych sald na kontach klienckich (różne stawki VAT na jednym koncie).

- Kontrolę ważności konta oraz ilości środków posiadanych na koncie podczas wejścia.

- Możliwość ustawiania czasu ważności kont indywidualnie lub z konfiguracji.

- Sprawdzanie stanu konta za pomocą czytnika lub wpisanego numeru KSK.

- Możliwość usuwania operacji z konta dla wybranych użytkowników.

- Wywołanie funkcji zerowania wartości na "nieważnych" kontach.

- Możliwość odwrócenia zerowania stanów kont.

- Wydruki raportów z zerowania kont.

- Możliwość wypłacania kaucji za KSK i wykonania zestawienia przepływu kwot kaucyjnych.

- Obsługę zapłat, jako potwierdzenia wpływu środków za pomocą przelewu, bądź umowy.

- Możliwość sprawdzania stanu konta w programie lub za pomocą czytnika.

- Możliwość blokowanie i usuwanie kart z poziomu bazy centralnej

- Obsługę Karty Mieszkańca (potwierdzenie ważności) musi następować z poziomu systemu ESOK

Sprzedaż ręczna umożliwi:

- Sprzedaż towarów i usług bez naliczania czasu na różne formy płatności.

- Grupowanie usług.

- Sprzedaż asortymentu jako specyficznego rodzaju usługi – karnet.

Rozliczanie kasjerów – musi informować o

- Stanie gotówki kasjera w danej chwili.

- Rozdziale na wpłaty gotówkowe, kartą płatniczą, przelewem i z karnetów.

- Rozdziale na kaucje i pobrane dopłaty.

- Rozdziale rozliczenia przy pracy wielostanowiskowej.

- Czasie pobytu klienta i pobranej przez kasjera kwocie.

Raporty i statystyki

System oprócz rozbudowanych zestawień kasjerskich i sprzedaży powinien posiadać raporty statystyczne np.:

- Różnych zestawień z filtrowaniem według wielu parametrów z możliwością eksportu do arkuszy kalkulacyjnych .

- Średnie czasy pobytu dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale czasu i w danym okresie między datami.

- Raporty ilości osób dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale czasu i w danym okresie między datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie czy daną usługę.

- Raporty ilości obrotów dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale czasu i w danym okresie między datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie czy daną usługę.

- Raporty statystyczne ukazujące aktualną dzienną, godzinową, statystykę i oraz zbiorcze zestawienia.

- Różne rodzaje raportów VAT: sprzedaży VAT, rejestr sprzedaży, rejestr sprzedaży od netto do  brutto, rejestr sprzedaży faktur VAT,

- Raporty dotyczące KSK; stanów kont, obrotów, rozrachunków,

- Zestawienia dotyczące KSK; ruchu kaucji, operacji na KSK, ilości kart z podziałem na ich aktualny status.

- Możliwość zapisu raportów do pliku tekstowego.

- System musi posiadać eksport do programu finansowo- księgowego Soft Hart Płock, który to program Zamawiający posiada.

- System ma umożliwiać raportowanie do systemu Zintegrowanych Finansów Powiatu, również na bazie programu finansowo – księgowego Soft Hart Płock.

Dodatkowe moduły obsługi klienta:

- System ESOK musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne moduły m.in. Moduł parking, Moduł fitness i siłownia, moduł gastronomi z gospodarką magazynową, moduł sklepu z gospodarką magazynową, Moduł sprzedaży internetowej. Wszystkie te moduły muszą być obsługiwane w tym samym interfejsie oraz bazując na jednej bazie danych aby zapewnić kompleksowość i jednolitość rozliczeń z Klientem.

### Licencja oprogramowania oraz obsługa i konserwacja systemu, szkolenia obsługi i administracja systemu, gwarancja oraz dokumentacja.

Licencja

Elektroniczny System Obsługi Klienta powinien zapewnić możliwość dalszej rozbudowy. Licencja oprogramowania powinna być dostarczona „na obiekt”, co oznacza, że rozbudowa danego obiektu o np. dodatkowe stanowiska kasowe nie będzie pociągała za sobą konieczności zakupu dodatkowej licencji lub modułów na stanowiska kasowe lub administracyjne.

Szkolenie personelu

Zamawiający oczekuje profesjonalnego szkolenia obsługi uwzględniającego szkolenie podstawowe oraz rozszerzony program uzależniony od stopnia uprawnień np. kasjer, operator, administrator systemu. Szkolenie powinno odbyć się w terminie do dnia odbioru końcowego. Czas trwania szkolenia to max. 2 dni po ok. 6 godzin dziennie  ( dopuszcza się przesunięcie w/w terminu).

Ostatnim krokiem etapu szkoleń jest asysta techniczna firmy dostarczającej system w ilości 1 dnia w dniu uruchomienia sprzedaży dla klientów.

Wykonanie kompletnego szkolenia jest jednym z warunków podpisania protokołu odbioru prac.

Gwarancja i zalecenia serwisowe

- Wykonawca musi zapewnić minimum 2-letnią gwarancję na urządzenia ESOK.

- Sprzęt komputerowy winien być objęty minimum 2-letnią gwarancją producenta w miejscu eksploatacji urządzeń.

- Paski, transpondery oraz karty są materiałami eksploatacyjnymi.

- Wykonawca zapewnia na własny koszt w okresie trwania umowy  administrację na serwerze dedykowanym własnym bądź wynajętym

- Wzór Karty Gwarancyjnej znajduje się w Załączniku Nr. 1 do niniejszej specyfikacji

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumentacje (spełniające wymogi ustawy 
o rachunkowości)

- Licencja na użytkowanie ESOK (również w formie pisemnej)

- Dokumenty dotyczące wdrożonego systemu ESOK w języku polskim, oraz  w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB  w ilości 2 sztuk, w szczególności:

- dokumentacji obsługi systemu dla użytkowników

- dokumentacji zarządzania systemem dla administratorów systemu

- precyzyjnych procedur przywracania systemu po awarii

### Charakterystyka elementów składowych Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta

Przewiduje się wykorzystanie serwera jako serwera bazy danych i oprogramowania ESOK . Wszystkie wymienione poniżej składowe systemu muszą być fabrycznie nowe!

Minimalne wymagania sprzętowe:

### Serwer systemu ESOK nie gorszy niż:

- częstotliwość taktowania procesora: min.3.6 GHz

- liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.

- obsługiwana liczba procesorów: 1szt.

- liczba rdzeni : 4

- liczba wątków: 8

- częstotliwość turbo: 4.8 GHz

- typ pamięci : DDR4

- Cache : 8 MB

- szybkość magistrali : 8 GT/s

- zainstalowana pamięć RAM: min.16 GB

- częstotliwość pamięci: min. 2666 MHz

- interfejs dysku : Format szerokości: 3,5'' (LFF)

- obsługa Hot - Swap dysków - TAK

- liczba zainstalowanych dysków.: 2 o łącznej pojemności min.1 TB

- liczba dysków w obecnej konfiguracji: 4

- kontroler dysków: SATA, SAS

- poziomy RAID: 0

- poziomy RAID: 1

- poziomy RAID: 10 (1+0)

- poziomy RAID: 5

- poziomy RAID: 50 (5+0)

- pozostałe informacje o kontrolerze : 0,1,10(Software) SATA( inne opcje kontrolerów PCI)

- typ interfejsów klatki na dyski serwera :SATA, SAS

- napęd optyczny: DVD-RW

- gniazda rozszerzeń: 1x PCIe 3.0 x 1, 1x PCIe 3.0 x 4, 2 x PCIe 3.0 x 8

- gniazda we/wy 4x USB 2.0, 1 x RS-232(COM), 2 x RJ- 45 LAN, 1 x RJ-45(zarządzanie) 4x USB 3.0, 2x USB 3.1

- interfejs sieciowy: 2x 10/100/1000 Mbit/s

- zewnętrzne porty we-wy: Szeregowy -1 Sieciowy - 2 RJ45

- obudowa: Tower

- liczba zamontowanych zasilaczy: 1

- moc zasilacza: 450 W

- system operacyjny: Linux w wersji bezpłatnej dla jednostek sektora finansów publicznych

UPS  do serwera nie goszy niż:

- Moc pozorna: 1500 VA

- Moc czynna: 1350 W

- Architektura UPS-a: line-interactive

- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)

- Liczba akumulatorów:  min. 3

- Napięcie: 12 V

- Pojemność akumulatora:  nie mniejsza niż 9 Ah

- Czas przełączenia : <10ms

- Czas transferu  : < 6ms

- Czas podtrzymania (obciążenie 100%): > 3 min

- Czas ładowania: <  4 h

- Typ obudowy:  Tower

- Zabezpieczenia / filtry: Przeciwprzepięciowe

- Porty zasilania we.: IEC-C14

- Porty zasilania wy.: 8x IEC-C13

- Gniazda we/wy: 1x USB 2.0

- Gniazda we/wy: 1x RS-232 (COM)

- Gniazda we/wy: 1x RJ-11

- Gniazda we/wy: 1x RJ-45 LAN

Zamawiający wymaga aby dostarczony serwer mógł pracować w środowisku o temperaturze powierza 
w przedziale 0°-40°C, i wilgotności otoczenia 20-80%.

### Komputer PC kasowy nie gorszy niż:

- taktowanie procesora: 3.7 GHz

- generacja procesora: min. dziesiąta

- zainstalowana pamięć RAM: min. 8 GB

- możliwość rozbudowy pamięci do : min. 32 GB

- rodzaj pamięci: DDR4

- częstotliwość szyny pamięci: 3200 MHz

- pamięć wewnętrzna typ dysku: SSD

- pojemność SSD: min.256 GB

- porty wideo: 1 x DVI-D

- Porty wideo:1xDisplay

- Port Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 / Mbt/s

- Napęd optyczny: DVD-RW Super Multi

- porty USB: 6 x USB 2.0 Type-A

- porty USB: 3 x 3.0 Type - A

- Porty USB: 1 x USB 3.1 Type-C

- pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Słuchawki / Line-out)

- pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Mikrofon)

- Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Line-in)

- pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Line-out)

- Pozostałe porty we/wy: 1 x PS/2

- Mysz optyczna

- Pozostałe porty we/wy: 1 x PS/2

- Klawiatura

- Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45

- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 2.0 x 4

- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x 16

- System operacyjny: Windows 10 Pro

### Monitor kasowy dotykowy nie gorszy niż:

- proporcje obrazu: 16:9

- przekątna ekranu: min.21.5"

- typ matrycy: TFT IPS

- ekran dotykowy: Tak

- rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)

- czas reakcji : min.7 ms

- jasność: 250 cd/m²

- kontrast statyczny: 1 000:1

- kontrast dynamiczny: 5 000 000:1

- Częstotliwość pozioma min.: 24 kHz

- Częstotliwość pionowa min.: 55 Hz

- Kąt widzenia poziomy: 178 °

- Kąt widzenia pionowy: 178 °

- Ilość kolorów: min. 16,7 mln

- Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub

- Gniazda we/wy: 1 x HDMI

- Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort

- Gniazda we/wy: 1 x USB 2.0

- Wbudowane głośniki: Tak

- Wbudowany tuner TV: Nie

- Pilot: Nie

- Certyfikaty: CU

- Certyfikaty: CE

- Certyfikaty: TUV

- Standard VESA: 100 x 100

- Pobór mocy: 26 W

- Akcesoria w zestawie:

Kabel zasilający

Kabel sygnałowy HDMI

Kabel Audio

Kabel USB

Stopka

- Wymiary dostosowane do wymiarów miejsca w boksie kasowym:

a. wysokość z podstawą: do 460 mm

b. szerokość: do 500 mm

c. głębokość z podstawą: do 260 mm

- Skrócona instrukcja obsługi

- Instrukcja bezpieczeństwa

- Nakładka na ekran prywatyzująca ( RODO)

- Akcesoria opcjonalne:

- Kolor obudowy : ze wskazaniem na czarny

### Switch, nie gorszy niż:

| Architektura sieci LAN | GigabitEthernet |
| --- | --- |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 16 szt. |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.3x - Flow Control |
|  | - IEEE 802.1p - Priority |
|  | - IEEE 802.3u - 100BaseFX |
|  | - IEEE 802.3ab - 1000BaseT |
|  | - IEEE 802.3 - 10BaseT |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 |
| Algorytm przełączania | Store-and-Forward |
| Prędkość magistrali wew. | 32 Gb/s |
| Przepustowość | 23,8 mpps |
| Bufor pamięci | 512 kB |
| Warstwa przełączania | 2 |

Identyfikatory, nie gorsze niż:

Ze względów bezpieczeństwa wymaga się, aby komunikacja między transponderami a czytnikami była szyfrowana przez indywidualny klucz szyfrujący (transponder bez wgranego klucza nie może być odczytany przez czytnik RFID).

### Czytniki identyfikatorów

Czytnik RFID kasowy - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika winno być umieszczenie go w kasie obiektu, gdzie osoby obsługujące kasę mogą ewidencjonować płatności klient i jego identyfikację za pomocą karty transponderowej. Urządzenie winno mieć małe gabaryty i nie zajmować dużo miejsca przy stanowisku kasowym, aby jego użytkowanie nie było uciążliwe dla osób pracujących w obsłudze klienta. Zastosowanie gniazda USB ma na celu eliminację użycia konwerterów przy komunikacji czytnika z komputerem klasy PC.

Czytnik RFID bramkowy - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika winno być umieszczenie go wewnątrz obudowy bramki kołowrotowej celem odczytu identyfikatora i następnie zwalniania blokady bramki. Wymaga się, aby montaż czytnika był wykonany w sposób wandaloodporny (pod osłoną bramki).

### Paski basenowe

Pasek basenowy stosowany jest do zamontowania na nim transpondera kodu dostępu. Pasek ten należy do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, dzięki czemu jest możliwe rozliczenie klienta z czasu korzystania z usługi. Paski powinny składać się z kilku wymienialnych  elementów takich jak pasek z tworzywa elastycznego, koperta z wygrawerowanym trwałym numerem sprzączka z tworzywa, transponder

### Bramka kołowrotkowa, nie gorsza niż:

Przewidywany jest montaż kołowrotów, których wykonanie jest rozwiązaniem funkcjonalnym przeznaczonym do selekcji i kontroli pieszych na terenie otwartym. Obudowa bramki oraz ramiona winna być wykonana ze stali nierdzewnej. Bramka musi posiadać miejsce do mocowania czytników transponderowych pod obudową z grubego tworzywa oraz ruchome elementy boczne (czytniki nie wystają poza obrys bramki). Bramka winna posiadać opcję wolnego obrotu w przypadku braku zasilania.

Wymaga się aby montaż czytników RFID wykonany był w sposób wandaloodporny i estetyczny, dlatego nie dopuszcza się montażu czytnika w obudowach z tworzywa PCV na obudowie bramki.

Ze względów bezpieczeństwa wymaga się aby przy bramkach wygrodzeniowych zamontować przyciski wyjścia awaryjnego „wciśnij szybkę”.

### Bramka uchylna, nie gorsza niż:

Przewidywany jest montaż bramki uchylnej dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych odpornej na warunki atmosferyczne, z ramieniem o długości 120cm. Zwolnienie bramki następuje po przyłożeniu uprawnionego identyfikatora do czytnika RFID lub niezależnym od systemu ESOK włącznikiem.

### Szafki wewnętrzne z laminatu HPL

HPL typ Szafka 2S HPL z ławeczką– w module o wymiarach 300x450x1800mm, 150 mm nóżki, konstrukcja nośna szafek – profile aluminiowe o wym. 30x30 mm, wszystkie elementy złączone wykonane ze stali nierdzewnej. Nogi pod szafkami wykonane z profili aluminiowych o wym. 30x30 mm.

Konstrukcja szafki:

Szafki typu 2S konstrukcja szafki z aluminium anodowanego, drzwiczki, podstawa, półka z laminatu o grubości 10 mm, ściany boczne i tylna, góra szafki wykonane z HPL o grubości 3 mm, charakteryzującym się wysoką odpornością na zginanie, rozrywanie, wysoką twardością powierzchni, odpornością na zabrudzenia, odpornością termiczną (wrząca woda, żar papierosa). Szafki trwale numerowane z wysokością cyfr 50mm. Numeracja grawerowana – nie dopuszcza się numeracji naklejanej lub malowanej.

Zawiasy umożliwiające kąt otwarcia 180 stopni – nie dopuszcza się zawiasów o ograniczonym kącie otwarcia.

Otworowanie i montaż zamków powinny zostać wykonane przez dostawcę w sposób zapewniający bezawaryjne otwieranie. Po stronie dostawcy szafek wykonanie okablowania przewodem 2x0.5OMYp z podłączeniem do zamka i doprowadzeniem do szafek serwisowych, w których przewidziano sterowniki sterujące (zapas kabla w szafce serwisowej 150cm).

Segmenty wyspowe wykonane jako wspólnoplecowe (jeden element na obie strony), w których zbiorcze kanały kablowe prowadzące do szafek serwisowych powinny być zlokalizowane pod półkami w tylnej części.

Wentylacja wykonana w spodzie, półce oraz daszku – minimalna powierzchnia przekroju otworów wentylacyjnych w spodzie oraz daszku , to 20cm2.

Ławeczki 250 mm wykonane bez dodatkowych nóżek – zastosować wsporniki z bazowej płyty HPL gr 10mm (lub stelaż ze stali kwasowej 316) zintegrowane z korpusem.

Wkręty oraz inne elementy złączne powinny być ze stali nierdzewnej w gatunku A4.

Ze względu na wysoki standard estetyczny wszystkie widoczne z zewnątrz elementy szafek (z wyłączeniem daszków i spodów) nie mogą mieć widocznych wkrętów, a także nie dopuszcza się stosowania zaślepek.

### Zamek szafkowy instalacyjny nie gorszy niż

- Waga   do 220g

- Materiał korpusu zamka stal nierdzewna 430 + ABS

- Materiał języka zamka ze stopu cynku;

- Obróbka powierzchni Oryginalny kolor

- Waga drzwi 0,5 kg ~ 20 kg

- Maksymalna siła trzymania 278kgf (2726N)

- Metoda napędzana Magnes/cewka

### Napięcie robocze DC12V/24V

### Prąd roboczy 0,8A ~ 2A

### Maksymalna moc 21W (1,75A@12V)

### Czas odpowiedzi Mniej niż 20ms

### Zasada działania Odblokuj po przejściu prądu (współpraca z tablicą kontrolną zamka)

### Przełącznik wykrywania sygnału Omron

### Tryb pracy wykrywania sygnału Informacja zwrotna po odblokowaniu / informacja zwrotna po zablokowaniu

### Temperatura pracy -40 ° C ~ + 75 ° C

### Wilgotność robocza 5% ~ 95% RH

### Żywotność 500000 razy

### Stopień ochrony IP65

### Test w komorze solnej 72 godziny

### Certyfikacja CE; ISO 9001; RoHS

### Sterownik szafkowy nie gorszy niż

### Minimalne wymagania – Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem 24 VDC przeznaczony jest do sterowania zamkami szafek ubraniowych. Musi współpracować  z czytnikiem RFID oraz z wyświetlaczem wyświetlającym numer otwieranej szafki. Sterownik ma  obsłużyć przedział od 36 do 40 rygli szafkowych (24 VDC max 200 mA).

### Sterownik ma pracować w trybie dynamicznym, natomiast konfiguracja odbywać  się powinna z poziomu komputera PC po nawiązaniu połączenia on-line. Sterownik zapewnia prace trybie:

- Jeden do jeden – oznacza to że transponder – pasek basenowy posiada wygrawerowany nr szafki i otwiera wyłącznie szafkę z podanym nr na pasku transponderze

- System przydzielania losowo – system polegający na przydzieleniu szafki w pierwszej wolnej z zakresu danego czytnika i sterownika

- System przydzielania losowego szafki – system polegający na wylosowaniu nr szafki podczas sprzedaży wejście na obiekt  i przydzieleniu do danego paska danej grupy szafek. System charakteryzuje się tym, że optymalizuje rozmieszczenie użytkownika obiektu w optymalny sposób wykorzystując pełen zakres i dostępność szafek w oparciu o procentowe zapełnienie szatni. Cechą główną jest przydzielenia zakresu zgodnie z operacją kasową co oznacza, że zakupione wejścia -miejsca szafkowe są rozmieszczane w najbliższej  odległości od siebie.

- Możliwość wyboru szafki przez użytkownika obiektu na dedykowanym czytniku z ekranem dotykowym. Klient obiektu sam wypiera szafkę na ekranie dotykowym czytnika szafkowego, która jest wolna.

Wygrodzenie

Wydzielenie przestrzeni między strefami wejścia oraz wyjścia za pomocą barierek ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki panujące na terenie przebieralni basenowej.

Zestawienie materiałowe:

Wszystkie urządzenia wymienione w tabeli muszą być fabrycznie nowe.

| Opis przedmiotu specyfikacji | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Urządzenia i materiały |  |  |
| Czytnik RFID z obudową IP65 | szt. | 1 |
| Czytnik RFID w obudowie pulpitowej USB | szt. | 1 |
| Czytnik RFID z wyświetlaczem kolorowym - Punkt Informacyjny z LCD 7" | szt. | 1 |
| Konwerter RS485/LAN | szt. | 1 |
| Szafa serwerowa z wyposażeniem wg specyfikacji | kpl | 1 |
| Serwer z wyposażeniem wg specyfikacji | kpl. | 1 |
| Switch z wyposażeniem wg specyfikacji | kpl. | 1 |
| UPS serwerowy wg specyfikacji | kpl. | 1 |
| Okablowanie instalacyjne do systemu ESOK- materiały | kpl. | 1 |
| Komputer kasowy wg specyfikacji | szt. | 1 |
| Monitor dotykowy wg specyfikacji | szt. | 1 |
| Szuflada kasowa | szt. | 1 |
| UPS kasowy wg specyfikacji | szt. | 1 |
| Drukarka raportów– LAN | szt. | 1 |
| Pasek basenowy z transponderem (½ czerwony/ ½ niebieski) | szt. | 200 |
| Bramka kołowrotowa na jednej nodze z napędem wg specyfikacji | szt. | 1 |
| Bramka uchylna elektro zaczep | szt. | 1 |
| Przycisk zwalniający bramkę | szt. | 1 |
| Przycisk awaryjny | szt. | 1 |
| Szafka HPL typ Szafka 2S z ławką HPL 3 – w module o wymiarach 300x450x1800mm, 150 mm nóżki, konstrukcja nośna szafek – profile aluminiowe o wym. 30x30 mm, wszystkie elementy złączone wykonane ze stali nierdzewnej. Fronty i daszki i pólki HPL 10 mm. Nogi pod szafkami wykonane z profili aluminiowych o wym. 30x30 mm. | szt | 95 |
| Zamek instalacyjny | szt | 190 |
| Czytnik RFID w obudowie IP65 z wyświetlaczem LCD - szafkowy | szt | 8 |
| Sterownik szafkowy do obsługi max. 40 zamków | szt | 8 |
| Licencja systemu ESOK (obiektowa, bezterminowa) | lic. | 1 |
| Usługi |  |  |
| Wykonanie instalacji do systemu ESOK | usł. | 1 |
| Analiza przed wdrożeniowa | dni | 2 |
| Prace wdrożeniowe - ESOK | dni | 5 |
| Prace wdrożeniowe - Szkolenie | dni | 2 |
| Prace wdrożeniowe – Integracja z terminalami płatniczymi | dni | 1 |
| Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: - dokumentację techniczno – ruchową - instrukcja obsługi - schemat podłączenia urządzeń do sieci - schematy blokowe - karty techniczne urządzeń - gwarancje - inne niezbędne informacje, o których powinien być poinformowany Zamawiający w przypadku awarii systemu lub konieczności odbudowy systemu po awarii. | dni | 2 |

- Miejsce wykonania (adresy miejsc dostaw, wykonywania usług lub robót budowlanych):

# Kryta Pływalnia w Sierpcu, ul. Sucharskiego 2 , 09-200 Sierpc

# Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

## 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

51600000-8 – Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych

51610000-1 – Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

51611000-8 – Usługi instalowania komputerów

72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących n/w prace:

- wykonanie tras kablowych pod okablowanie elektryczne i logiczne, w zakresie niezbędnym, wynikającym z konieczności wymiany / uzupełnienia istniejącego okablowania.

- rozprowadzenie okablowania elektrycznego i logicznego,

- montaż punktu zbiorczego instalacji teletechnicznej

- podłączenie gniazd instalacji elektrycznej i logicznej,

- wykonanie pomiarów instalacji logicznej,

- montaż stanowisk komputerowych,

- montaż bramek przejściowych i wygrodzeń,

- podłączenie urządzeń pod okablowanie elektryczne i logiczne,

- instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego,

- szkolenie z zakresu obsługi systemu.

- Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie:

- dostawa i montaż urządzeń – czerwiec/lipiec 2022r.

- dostawa, montaż i uruchomienie szafek  -  wg  harmonogramu

- zintegrowanie z systemem ESOK wszystkich elementów składowych wg harmonogramu

- szkolenie zakończone fiskalizacją kas  –. wg harmonogramu

- asysta techniczna –wg harmonogramu